DECRETO LEGISLATIVO 9 Novembre 2007 , n. 208

Attuazione  della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva

2002/98/CE  per  quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie

relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto  il  decreto  legislativo del 19 agosto 2005, n. 191, recante

attuazione   della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme  di

qualita'  e  sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione,

la  conservazione  e  la  distribuzione  del  sangue umano e dei suoi

componenti,   e   successive   modificazioni,   ed   in   particolare

l'articolo 26, comma 1, lettera h);

Vista  la  direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre

2005,  recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento

europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche

comunitarie  relative  ad  un  sistema  di  qualita'  per  i  servizi

trasfusionali;

Vista  la  legge  6 febbraio  2007, n. 13, recante disposizioni per

l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia

alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2006, ed in particolare

l'articolo 1 e l'Allegato B;

Visti  i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre

2000, n. 332;

Vista  la  legge  21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova disciplina

delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli

emoderivati, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, recante

riordino    della   disciplina   in   materia   sanitaria   a   norma

dell'articolo 1  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421, e successive

modificazioni;

Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data

1Â° settembre  2000,  recante  approvazione  dell'Atto  di indirizzo e

coordinamento  in  materia  di  requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi   minimi  per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie

relative  alla  medicina  trasfusionale,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000;

Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' in data 7 settembre

2000,    recante    disposizioni    relative    all'importazione    e

all'esportazione  di  sangue  e di emocomponenti per uso terapeutico,

profilattico  e  diagnostico,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

248 del 23 ottobre 2000;

Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,

recante  caratteristiche  e  modalita' per la raccolta di sangue e di

emocomponenti,  e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;

Visto  il  decreto  del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,

recante protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di

sangue  e  di  emocomponenti,  e successive modificazioni, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;

Considerato  che un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali

deve  incorporare  i  principi  della  gestione della qualita', della

garanzia della qualita' e del miglioramento costante della qualita' e

riguardare    il   personale,   i   locali   e   l'attrezzatura,   la

documentazione,  la  raccolta,  il  controllo  e  la  lavorazione, la

conservazione  e  la distribuzione, la gestione dei contratti, la non

conformita' e l'autocontrollo, il controllo della qualita', il ritiro

degli emocomponenti e l'audit esterno ed interno;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 30 agosto 2007;

Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

nella seduta del 20 settembre 2007;

Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro

della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della difesa e per gli

affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "norma":   la   prescrizione  che  e'  assunta  come  base  di

raffronto;

b) "specifica":  una  descrizione  dei  criteri da rispettare per

conformarsi alla norma di qualita' prescritta;

c) "sistema"   di   qualita':   la  struttura  organizzativa,  le

responsabilita',  le procedure, i processi e le risorse necessari per

attuare la gestione della qualita';

d) "gestione della qualita": le attivita' coordinate per dirigere

e  controllare  un'organizzazione  sul piano della qualita' a tutti i

livelli  nell'ambito  di  un servizio trasfusionale e di un'unita' di

raccolta per la parte di competenza;

e) "controllo  della qualita": la parte di un sistema di qualita'

incentrata sul rispetto dei requisiti di qualita';

f) "garanzia  della  qualita": tutte le attivita', dalla raccolta

alla  distribuzione del sangue, miranti a garantire che il sangue e i

suoi  componenti  presentino la qualita' richiesta per l'uso al quale

sono destinati;

g) "tracciabilita'     inversa":    il    processo    consistente

nell'indagare presunte reazioni avverse associate alla trasfusione in

un  ricevente,  al  fine  di  identificare un donatore potenzialmente

implicato;

h) "procedure   scritte":   la   documentazione  controllata  che

illustra le modalita' di esecuzione di determinate operazioni;

i) "sito  mobile": un sito temporaneo o mobile, utilizzato per la

raccolta  del  sangue e dei suoi componenti, che si trova all'esterno

di  un  servizio trasfusionale o dell'unita' di raccolta, ma sotto la

responsabilita' tecnica del predetto servizio;

l) "lavorazione":  una  qualsiasi  fase  della preparazione di un

emocomponente,  che  intervenga  tra  la  raccolta  del  sangue  e la

consegna di tale componente;

m) "buona  prassi": tutti gli elementi di una prassi consolidata,

che  insieme  fanno  si'  che  il  sangue  o i suoi componenti finali

soddisfino   sistematicamente   le  specifiche  predefinite  e  siano

conformi alle norme stabilite;

n) "quarantena":  l'isolamento  fisico  degli  emocomponenti o di

materiali/reagenti ricevuti, in un arco di tempo variabile, in attesa

dell'accettazione,  della consegna o del ritiro degli emocomponenti o

dei materiali/reagenti ricevuti;

o) "convalida":  l'allestimento  di prove documentate e obiettive

comprovanti  che  i  requisiti  prestabiliti di una procedura o di un

processo specifico possono essere sistematicamente soddisfatti;

p) "qualificazione":  l'azione,  facente  parte  della convalida,

consistente  nell'accertare  che  tutto  il  personale,  i locali, le

attrezzature  o il materiale assolvono correttamente le loro funzioni

e danno i risultati previsti;

q) "sistema    informatizzato":    il   sistema   che   comprende

l'immissione  dei dati, l'elaborazione elettronica e la produzione di

informazioni  da  utilizzarsi  ai  fini della notifica, del controllo

automatico o della documentazione.

Art. 2.

Norme e specifiche applicabili al sistema di qualita'

1. Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e il

Ministero  della  difesa  per  il  servizio trasfusionale delle Forze

armate  di  cui  all'articolo 24 della legge 21 ottobre 2005, n. 219,

prendono  i necessari provvedimenti affinche' i servizi trasfusionali

e  le  unita'  di  raccolta  gestite  dalle  associazioni di donatori

attuino  un  sistema  di qualita' conforme alla normativa nazionale e

alle  norme  e  specifiche  comunitarie di cui all'Allegato I, che ne

costituisce parte integrante.

2.  L'importazione  da  Paesi  terzi  di sangue e di emocomponenti,

destinati   alla   terapia  trasfusionale,  comporta  per  i  servizi

trasfusionali  e  per  le unita' di raccolta del Paese di provenienza

l'applicazione  di  un  sistema  di  qualita'  equivalente  a  quello

previsto dal presente decreto.

3.   L'importazione   da  Paesi  terzi  di  plasma  destinato  alla

produzione   industriale   di   plasmaderivati,   impegna  i  servizi

trasfusionali  e  le  unita'  di raccolta del Paese di provenienza ad

assicurare  il  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  farmacopea

europea.

Art. 3.

Recepimento

1. Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano

adottano con proprio provvedimento il presente decreto.

Art. 4.

Clausola di cedevolezza

1. In  relazione al disposto dall'articolo 117, quinto comma, della

Costituzione,  le  norme  del presente decreto afferenti a materia di

competenza  legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, si applicano, nel territorio di ciascuna regione

o  provincia  autonoma che non abbia ancora provveduto al recepimento

della direttiva 2002/98/CE, fino alla data di entrata in vigore della

normativa  regionale  o  provinciale  di  attuazione  rispettivamente

adottata,   in  osservanza  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento

comunitario e dei principi fondamentali da esso desumibili.

Art. 5.

Oneri di spesa

1. Agli  oneri  di  cui  al presente decreto, al netto dei risparmi

derivanti  dalla  razionalizzazione e dal consolidamento di attivita'

gia'  svolte  dalle  amministrazioni interessate, pari a 7 milioni di

euro  per  l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni

di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009,  si  provvede a valere sulle

disponibilita'  del  Fondo  di rotazione, di cui all'articolo 5 della

legge  16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, vengono versate allo

stato  di previsione dell'entrata per la successiva rassegnazione, in

deroga,  a  decorrere dall'anno 2008, all'articolo 1, comma 46, della

legge  23 dicembre  2005,  n.  266, quanto ad euro e 80.000 annui, ai

pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero della

difesa  e, per i restanti importi, ai pertinenti capitoli dello stato

di previsione del Ministero della salute.

2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri

Bonino,   Ministro   per  le  politiche

europee

Turco, Ministro della salute

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Parisi, Ministro della difesa

Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari

regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato I

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

NORME E SPECIFICHE APPLICABILI AL SISTEMA DI QUALITA'

1. Introduzione e principi generali

1.1. Sistema di qualita'

1. La  responsabilita'  di  controllare la qualita' vincola, per la

parte  di competenza, tutti coloro che prestano la loro attivita' nei

servizi  trasfusionali  e  nelle unita' di raccolta, la cui direzione

garantisce  un  approccio  sistematico  incentrato  sulla  qualita' e

l'attuazione e il mantenimento di un sistema di qualita'.

2.  Il  sistema di qualita' comprende la gestione, la garanzia e il

miglioramento  costante  della  qualita',  il  personale,  i locali e

l'attrezzatura,  la  documentazione,  la  raccolta, il controllo e la

lavorazione,  la  conservazione, la distribuzione, il controllo della

qualita',  il  ritiro  degli  emocomponenti,  gli  audit  esterni  ed

interni,   la   gestione   dei   contratti,   la  non  conformita'  e

l'autocontrollo.

3.  Il  sistema di qualita' garantisce che tutti i processi critici

siano  presentati  in  dettaglio  con  istruzioni appropriate e siano

realizzati  in  conformita'  con  le  norme e le specifiche di cui al

presente  allegato.  La  direzione del servizio valuta periodicamente

l'efficacia  del  sistema  ed applica, qualora lo ritenga necessario,

misure correttive.

1.2. Garanzia della qualita'

1. Per   assolvere   i   loro   obblighi   in  materia,  i  servizi

trasfusionali  e  le unita' di raccolta gestite dalle Associazioni di

donatori  sono coadiuvati da una funzione di garanzia della qualita',

interna o associata. Tale funzione collabora nella soluzione di tutte

le problematiche correlate con la qualita' ed esamina e approva tutti

i documenti corrispondenti alla qualita'.

2.  Le  procedure,  i  locali  e le attrezzature che incidono sulla

qualita'  e  la  sicurezza  del  sangue  e  dei  suoi componenti sono

convalidati  prima di essere introdotti e riconvalidati ad intervalli

regolari a seconda dell'esito di tali attivita'.

2. Personale e organizzazione

1. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta si assicurano la

dotazione di personale sufficiente, sulla scorta della programmazione

regionale,  per  realizzare  le  attivita'  di  raccolta,  controllo,

lavorazione,   conservazione  e  distribuzione  del  sangue  e  degli

emocomponenti;  tale  personale,  come  previsto  dall'articolo 8 del

decreto  legislativo n. 191 del 2005, e' formato e valutato per poter

svolgere con competenza i compiti assegnati.

2. Le persone responsabili dei servizi trasfusionali e delle unita'

di  raccolta,  individuate dall'articolo 7 del decreto legislativo n.

191  del  2005,  definiscono  i  compiti  e  le  responsabilita'  del

personale   attraverso   descrizioni   aggiornate   delle   attivita'

assegnate.  Le persone responsabili dei servizi trasfusionali e delle

unita'  di  raccolta  affidano  la responsabilita' della gestione dei

processi  e quella della garanzia della qualita' a persone diverse ed

indipendenti, che operano con autonomia.

3.  Il  personale  dei  servizi  trasfusionali  e  delle  unita' di

raccolta  riceve una formazione iniziale per il suo inserimento e per

il  mantenimento  della  competenza  in rapporto ai compiti specifici

assegnati.  La  documentazione del percorso formativo e' aggiornata e

mantenuta  attraverso  appositi  registri.  I programmi di formazione

comprendono, in ogni caso, le buone prassi tecnico-professionali.

4.   Il   contenuto   dei   programmi   di  formazione  e'  rivisto

periodicamente  sulla  scorta  delle  nuove  conoscenze  sanitarie  e

tecnologiche  e la competenza del personale e' valutata ad intervalli

regolari.

5.  Le  istruzioni  scritte  in  materia  di sicurezza e igiene sul

lavoro  corrispondono  alle  attivita' da realizzarsi e sono conformi

alla normativa vigente.

3. Locali

3.1. Aspetti generali

Per   lo   svolgimento   delle   attivita'   assegnate   i  servizi

trasfusionali e le unita' di raccolta dispongono di locali adeguati e

mantenuti  idonei.  Tali locali sono atti a consentire lo svolgimento

delle  attivita'  in  ordine  logico  al  fine di ridurre, per quanto

possibile,   il   rischio  di  errori,  nonche'  una  pulizia  e  una

manutenzione finalizzata a minimizzare il rischio di contaminazione.

3.2. Area riservata ai donatori di sangue

Per  favorire  la  sicurezza  del sangue e garantire la privacy, e'

comunque prevista e garantita la disponibilita' di una zona destinata

al  colloquio  con  il candidato donatore, per valutarne l'idoneita'.

Tale  spazio  e'  separato  dalle  aree  adibite  a  tutte  le  altre

attivita'. Una zona e' riservata al riposo/ristoro post donazione.

3.3. Area dedicata alla raccolta del sangue

Nei  servizi trasfusionali e nelle unita' di raccolta, la donazione

viene  effettuata  in  una  zona  destinata  alla raccolta del sangue

strutturata  in  modo  da garantire la sicurezza sia dei donatori che

del personale e tale da evitare errori nell'attivita' di prelievo. E'

prevista  una  adeguata  dotazione  per  il  trattamento  di reazioni

avverse o lesioni correlate con la donazione.

3.4. Aree dedicate all'analisi e alla lavorazione del sangue

I  servizi  trasfusionali  dispongono  di  un'area  di  laboratorio

dedicata  in  via  esclusiva  all'analisi  del  sangue  e  di un'area

destinata  alla  lavorazione  del  sangue; tali aree sono separate da

quella  riservata  ai  donatori  e  sono  accessibili  unicamente  al

personale autorizzato.

3.5. Area adibita alla conservazione del sangue

1. E'   prevista   un'area   finalizzata   alla  conservazione,  in

condizioni  appropriate  di  sicurezza  e  isolamento,  delle diverse

categorie di sangue e di emocomponenti, ivi compresi i prodotti posti

in   quarantena,  quelli  validati  e  le  unita'  di  sangue  o  gli

emocomponenti   raccolti   secondo   criteri  speciali  (ad  esempio,

donazioni autologhe).

2.   Sono  previste  idonee  procedure  in  caso  di  guasto  delle

attrezzature  o  di  caduta  di  tensione nell'impianto principale di

conservazione.

3.6. Area di eliminazione dei materiali di scarto

Esiste  una  zona  destinata  al  deposito  temporaneo e sicuro dei

residui,  dei  materiali  monouso  impiegati  durante la raccolta, il

controllo e la lavorazione, nonche' del sangue e degli emocomponenti,

a qualunque titolo scartati.

4. Attrezzature e materiali

1. Tutte  le  attrezzature  sono  inizialmente collaudate, e quindi

sottoposte a calibrazione e manutenzione periodica per assolvere alla

funzione  per  cui sono previste. Sono rese disponibili le necessarie

istruzioni operative ed e' conservata documentazione relativa al loro

funzionamento e manutenzione

2.  La  scelta  dei  materiali,  delle  attrezzature  e del sistema

informativo  e' compiuta tenendo conto della necessita' di ridurre al

minimo  i  rischi  per  i  donatori,  per  il  personale  e  per  gli

emocomponenti, e migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'uniformita'

delle  attivita' dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta

collegate.

3.  Sono  utilizzati  solo  reagenti  e  materiali  provenienti  da

fornitori   autorizzati  che  soddisfano  prescrizioni  e  specifiche

documentate.  I materiali critici sono forniti da persone qualificate

ad espletare tale compito. Per quanto pertinente, materiali, reagenti

e  attrezzature  sono  conformi ai requisiti della normativa italiana

concernente  i  dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici

in vitro, o a norme equivalenti in caso di raccolta nei Paesi terzi.

4.  Le  registrazioni  di  magazzino  sono  conservate per un tempo

adeguato e in conformita' con la normativa italiana.

5.   Quando   sono  utilizzati  sistemi  informatici,  i  software,

l'hardware  e  le  procedure  di  back-up  devono essere sottoposti a

controlli   regolari   di  affidabilita',  essere  convalidati  prima

dell'uso  ed  essere  periodicamente  sottoposti  a  manutenzione per

continuare a mantenere i requisiti previsti. Hardware e software sono

protetti  contro  un  uso non autorizzato o modifiche non ammesse. La

procedura  di  back  up  deve  impedire perdite di dati o alterazioni

degli  stessi  in  caso  di  periodi  di  inutilizzo  o di difetti di

funzionamento.

5. Documentazione

1. E'  disponibile  ed  aggiornata  regolarmente  la documentazione

relativa  alle  specifiche,  alle  procedure  e alle registrazioni di

ciascuna attivita' svolta dai servizi trasfusionali e dalle unita' di

raccolta,  cosi'  come  definite dalla normativa italiana vigente. La

conservazione  della documentazione di cui al precedente capoverso e'

garantita  per  la durata definita dalle normative vigenti. I servizi

trasfusionali  e  le  unita'  di  raccolta  adottano procedure per la

garanzia  della  protezione  dei  dati e la tutela della riservatezza

sulla  scorta  delle regolazioni e normative vigenti e in particolare

dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 191 del 2005.

2.  Le  registrazioni  devono  essere  leggibili  e  possono essere

manoscritte,  trasferite  su  altro  supporto  o  documentate tramite

sistema informatico.

3.  Ogni  modifica  significativa della documentazione va apportata

tempestivamente  e  va  controllata,  datata e firmata da una persona

autorizzata.

6. Raccolta, analisi e lavorazione del sangue

6.1. Idoneita' dei donatori

1. Sono   predisposte,   attuate   e  mantenute  procedure  per  la

identificazione sicura dei donatori, per il colloquio di accertamento

dell'idoneita'  e per la verifica dell'ammissibilita' alla donazione.

Tali  procedure  vengono  applicate  prima  di  ogni donazione e sono

conformi ai requisiti di cui alla normativa italiana.

2.  Il  colloquio per l'accertamento dell'idoneita' dei donatori e'

condotto in modo tale da garantire la riservatezza.

3.  Le  registrazioni  relative  all'idoneita'  del donatore e alla

valutazione   finale  sono  firmate  dal  medico  responsabile  della

selezione secondo la normativa vigente.

6.2. Raccolta del sangue e degli emocomponenti

1. La   procedura   di  raccolta  del  sangue  deve  garantire  che

l'identita'  del donatore sia verificata e correttamente registrata e

che   il  legame  esistente  tra  donatore,  da  un  lato  e  sangue,

emocomponenti e campioni, dall'altro, sia stabilito chiaramente.

I  servizi  trasfusionali  e  le  unita'  i raccolta adottano nelle

proprie  procedure  i  processi  e  le  modalita'  di sicurezza della

raccolta  previste  dalla  normativa  vigente  sia  per  gli  aspetti

documentali che per le funzioni sanitarie.

2.  Il  sistema  di  sacche  sterili utilizzate per la raccolta del

sangue e dei suoi componenti e per la loro lavorazione deve recare il

marchio  CE  o  soddisfare  norme equivalenti in caso di raccolta nei

paesi terzi. Il numero di lotto della sacca utilizzata deve risultare

tracciabile in ciascun emocomponente prodotto.

3.  Le procedure di raccolta del sangue devono ridurre al minimo il

rischio di contaminazione microbica.

4.  I  campioni  per  le  indagini di laboratorio sono prelevati al

momento della donazione e conservati in maniera appropriata fino alla

fase analitica.

5.  La  procedura  di etichettatura che definisce il numero univoco

della  donazione,  apposta sulle registrazioni di accettazione, sulle

unita'  di raccolta e sui campioni di laboratorio deve essere tale da

evitare ogni rischio di errore di identificazione e ogni eventualita'

di  scambio. I servizi trasfusionali e le unita' di raccolta adottano

un  codice  di  identificazione  prelievo/unita'  come definito dalla

corrispondente normativa UNI.

6.  Dopo la donazione, le sacche contenenti il sangue sono trattate

in  modo  da  preservare  la  qualita'  del sangue e mantenute ad una

temperatura  di  conservazione  e di trasporto adeguata alle esigenze

delle ulteriori lavorazioni.

7.  E'  predisposta  una  procedura che assicuri che ogni donazione

identifichi  il  sistema  di  raccolta  e  il  sistema di lavorazione

nell'ambito dei quali il sangue e' stato raccolto e/o trasformato.

6.3. Analisi di laboratorio

1. Tutte  le procedure di analisi sono convalidate prima della loro

applicazione.

2.  Ogni  donazione  e'  analizzata conformemente alle prescrizioni

previste  dalla normativa vigente, ai sensi della quale nel controllo

del  sangue  e'  compresa  anche  l'esecuzione  diretta  dei  test di

laboratorio  per  la  certificazione  dei  requisiti  di  qualita'  e

sicurezza del sangue e dei suoi derivati.

3.   Devono  essere  definite  procedure  in  caso  di  anomalie  e

discrepanze   dei   risultati   analitici   rispetto   ai  valori  di

riferimento;  inoltre  esse  devono  garantire che il sangue e i suoi

componenti,  i  cui  test  di screening siano ripetutamente reattivi,

debbano  essere  esclusi  dall'uso  terapeutico. Tali prodotti devono

essere  conservati  separatamente  in  uno spazio dedicato, fino allo

smaltimento.  A  fronte  di  test  inizialmente  reattivi  si  devono

eseguire   appropriati   test  di  conferma;  in  caso  di  risultati

confermati  positivi,  e'  attuata un'adeguata gestione del donatore,

mettendo  a  sua disposizione le necessarie informazioni e applicando

le procedure di follow-up clinico .

4.  Deve essere disponibile documentazione che confermi l'idoneita'

all'impiego  di  tutti  i  reagenti  di  laboratorio  utilizzati  per

l'analisi  dei  campioni  prelevati  dal  donatore  e dalle unita' di

sangue e componenti.

5.   La   qualita'  delle  analisi  di  laboratorio  e'  verificata

regolarmente  attraverso la partecipazione ad un sistema ufficiale di

proficiency  testing,  utilizzando  un  programma di verifica esterna

della qualita' .

6.  Le  indagini  immunoematologiche  devono  prevedere  specifiche

procedure  nel  caso  di  determinate  tipologie  di  donatori (prima

donazione; esposizione immunizzante a costituenti del sangue).

6.4. Lavorazione e validazione

1. Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici sono utilizzati in

conformita' a procedure convalidate.

2.  La  lavorazione  degli  emocomponenti  e' realizzata applicando

procedure   appropriate  e  convalidate,  tra  cui  misure  intese  a

prevenire  il rischio di contaminazione e di proliferazione microbica

negli emocomponenti preparati.

6.5. Etichettatura

1. Tutti  i  contenitori  devono  recare,  in  ogni fase, etichette

contenenti  le  informazioni necessarie alla loro identificazione. In

mancanza  di  un  sistema informatizzato convalidato per il controllo

dello   stato,   le   etichette   devono  consentire  di  distinguere

chiaramente  le  unita'  di  sangue  e  gli emocomponenti validate da

quelle non validate.

2.   Il   sistema  di  etichettatura  del  sangue  raccolto,  degli

emocomponenti  intermedi  e  finali e dei campioni deve identificare,

senza  possibilita'  di  errore, il tipo di contenuto e soddisfare le

norme  in  materia  di  etichettatura  e tracciabilita' della vigente

normativa italiana.

3.   Per   quanto   riguarda   sangue  e  emocomponenti  autologhi,

l'etichetta  deve  essere  conforme alle prescrizioni della normativa

vigente.

6.6.  Validazione o autorizzazione all'uso clinico del sangue e degli

emocomponenti

1. Ogni  servizio  trasfusionale adotta un sistema di sicurezza che

impedisca  che il sangue e gli emocomponenti siano utilizzabili prima

che  siano  soddisfatti  tutti  i  requisiti  obbligatori  in materia

stabiliti  nella normativa italiana. Ogni servizio trasfusionale deve

essere  in  grado  di  dimostrare  che  tutte  lei unita' di sangue o

emocomponenti   sono   stati   formalmente   validati   da  personale

autorizzato.   Le   registrazioni   devono  fornire  l'evidenza  che,

preliminarmente ala validazione di tutti gli emocomponenti, tutti gli

elementi  di registrazione documentale, di ammissibilita' anamnestica

e  medica  e di indagine diagnostica soddisfano l'insieme dei criteri

di autorizzazione al loro impiego clinico ed industriale.

2.  Prima  della  loro  validazione,  il sangue e gli emocomponenti

devono essere bloccati operativamente e conservati in spazi separati,

rispetto al sangue e agli emocomponenti gia' validati. In mancanza di

un  sistema  informatizzato convalidato per il controllo dello stato,

l'etichetta  di  un'unita' di sangue o di emocomponente identifica lo

stato di validazione, conformemente al punto 6.5.1.

3.  Nel  caso in cui il componente finale non sia validabile per il

riscontro   di  un  risultato  confermato  positivo  di  un  test  di

screening,  conformemente ai punti 6.3.2. e 6.3.3., occorre procedere

ad  un  controllo per garantire l'identificazione di altri componenti

derivanti  dalla  stessa  donazione  e  di  componenti  preparati  da

precedenti  donazioni  fatte  dallo stesso donatore. Le registrazioni

relative al donatore devono essere aggiornate immediatamente.

7. Conservazione, distribuzione e assegnazione

1. Il sistema di qualita' dei servizi trasfusionali garantisce che,

per  il  sangue  e  i  suoi componenti, siano conformi alla normativa

vigente i criteri di conservazione, i criteri di distribuzione per la

fabbricazione  di  prodotti  medicinali  e  per  la cessione ad altri

servizi trasfusionali e i criteri di assegnazione ai pazienti.

2.  Devono  esistere  procedure  convalidate  di  conservazione per

garantire  la  qualita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti durante

l'intero   periodo   di   conservazione.  Devono  esistere  procedure

convalidate  di  distribuzione e di assegnazione per escludere rischi

di   errore  nella  scelta  degli  emocomponenti.  Le  operazioni  di

trasporto  e  conservazione, nonche' di accettazione, distribuzione e

assegnazione, sono definite da procedure e specifiche scritte.

3.  Il  sangue  e  gli  emocomponenti autologhi e gli emocomponenti

raccolti   e   preparati   per   scopi   specifici   sono  conservati

separatamente.

4.    Sono    tenute   appropriate   registrazioni   di   magazzino

trasfusionale, di distribuzione e di assegnazione.

5.  L'imballaggio  deve preservare l'integrita' e la temperatura di

conservazione  del  sangue  o  degli emocomponenti durante le fasi di

distribuzione e di trasporto.

6.  La  riammissione  del  sangue  e  suoi  componenti al magazzino

trasfusionale,  per  l'ulteriore  assegnazione  e  distribuzione,  e'

ammessa unicamente se sono rispettati tutti i requisiti di qualita' e

attuate  tutte  le procedure stabilite dal servizio trasfusionale per

garantire l'integrita' degli emocomponenti.

8. Gestione dei contratti

Le  attivita'  esternalizzate,  ai  sensi della normativa nazionale

vigente, sono definite in base ad un contratto specifico scritto.

9. Non conformita'

9.1. Deroghe eccezionali

Gli  emocomponenti  non  conformi ai requisiti di qualita', in base

alla normativa vigente, sono autorizzabili a fini terapeutici solo in

casi  eccezionali  e con l'accordo scritto del medico che richiede la

trasfusione  e  del  medico  che  ha  la  responsabilita'  finale del

servizio  trasfusionale,  previa  acquisizione del consenso informato

del ricevente nelle forme possibili.

9.2. Reclami e segnalazioni

Tutti  i reclami e le segnalazioni, tra cui quelle relative a gravi

effetti  indesiderati o ad incidenti gravi, da cui si desume che sono

stati  validati emocomponenti inadeguati, devono essere documentate e

verificate  accuratamente  per accertare le cause dell'inadeguatezza;

laddove  necessario,  vanno  eseguiti  il  ritiro  dei  componenti  e

l'applicazione  di  misure  correttive  per  evitare  che il fatto si

ripeta.   Vanno   disposte   e   attuate   procedure   per  informare

adeguatamente le autorita' competenti di eventuali reazioni avverse o

incidente   gravi,   conformemente   alle   normative  e  regolazioni

esistenti.

9.3. Ritiro

1. Il  servizio  trasfusionale  dispone  di personale autorizzato a

valutare  la necessita' del ritiro del sangue e degli emocomponenti e

avviare e coordinare i necessari interventi.

2. E' predisposta un'efficace procedura di ritiro che precisa anche

le responsabilita' e le misure da adottare. Tra queste vi e' anche la

notifica all'autorita' competente.

3.  Le  misure  devono  essere  adottate  nei  termini  previsti  e

consistono  tra  l'altro nel rintracciare gli emocomponenti coinvolti

e,  dove  applicabile,  nel  ricostruirne  il  percorso.  Scopo della

ricerca  e'  identificare  ogni donatore che possa aver contribuito a

causare  la  reazione  trasfusionale  e  recuperare gli emocomponenti

ancora esistenti provenienti dallo stesso donatore, nonche' informare

destinatari   e  riceventi  dei  componenti  prelevati  dallo  stesso

donatore nel caso di una esposizione ad un rischio.

9.4. Azioni correttive e preventive

1. E' predisposto un sistema finalizzato a garantire l'applicazione

di  azioni  correttive  e preventive in caso di non conformita' degli

emocomponenti e di problemi di qualita'.

2.  I  risultati  di  attivita'  del  servizio  trasfusionale  sono

analizzati  sistematicamente  con  lo  scopo di individuare eventuali

problemi   di   qualita'  che  richiedano  l'applicazione  di  azioni

correttive  o  evidenziare tendenze sfavorevoli che richiedano azioni

preventive.

3.  Tutti  gli  errori  ed  incidenti  devono  essere documentati e

verificati  al  fine  di identificare eventuali difetti del sistema e

porvi rimedio.

10. Autocontrollo, audit e miglioramenti

1. Sono predisposti sistemi di autocontrollo o di audit in tutte le

fasi  operative,  per  verificare  la rispondenza alle norme definite

nella   presente   normativa.  Tali  controlli  sono  effettuati  con

regolarita'  periodica  da  persone  qualificate  e  competenti,  che

operano in modo autonomo e secondo procedure riconosciute.

2.  Tutti  i  risultati  sono  documentati  e  le  relative  azioni

correttive e preventive sono adottate in modo appropriato, tempestivo

ed efficace.

|  | 12.11.2007 |  | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |  | 13:59:52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Inizio modulo

Fine modulo